附件

18批次不符合规定医疗器械、药品包装材料信息

| 序号 | 产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非吸收性外科缝线 | 淮安市麦迪科医疗用品有限公司 | 淮安市麦迪科医疗用品有限公司 | 0 75cm | 05 2020/SJYP001/无 | 线径 |
| 2 | 一次性使用导尿管 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 江苏华泰医疗器械有限公司 | 4.0mm（Fr12） | 20200403/20200403/无 | 耐弯曲 |
| 3 | 一次性使用导尿管 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 江苏华飞医疗科技有限公司 | 4.0mm（F12） | 20200503/20200503/无 | 耐弯曲 |
| 4 | 一次性使用无球囊导尿管 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 扬州晓康医疗器械有限公司 | 4.7mm（Fr14） | 20200106/20200106/无 | 耐弯曲 |
| 5 | 一次性使用配药用注射器 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 江苏华达医疗器械有限公司 | 20mL | 20200409/20200409/无 | 外套 |
| 6 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | KYOQB-8038 | 2020.06.23/20062301/无 | 基本尺寸 |
| 7 | 光学阴道镜 | 徐州市联创医疗设备有限公司 | 徐州市联创医疗设备有限公司 | LC-9200C | 2020年05月29日/无/209230529004 | 静电放电、电快速瞬变脉冲群 |
| 8 | 数码电子阴道镜 | 江苏同人医疗电子科技有限公司 | 江苏同人医疗电子科技有限公司 | TR6000C | 2020年06月01日/无/TR2060C06001S | 静电放电 |
| 9 | 电子阴道镜 | 徐州派尔电子有限公司 | 徐州派尔电子有限公司 | PL-9800 | 2020年07月/200701/无 | 电快速瞬变脉冲群 |
| 10 | 外科术中止血消融电极 | 江苏昊普生物医学科技有限公司 | 江苏昊普生物医学科技有限公司 | WZX-4XZS | 2020-05-25/20200525/无 | 工频电介质强度 |
| 11 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 江苏乾程医疗器械有限公司 | 江苏乾程医疗器械有限公司 | 中 | 20200708/20200708/无 | 尺寸 |
| 12 | 一次性使用医用口罩 | 泰州市瑞雪医疗用品有限公司 | 泰州市瑞雪医疗用品有限公司 | 松紧式，170mm×100mm | 20200206/ 20200206无 | 口罩带的断裂强力 |
| 13 | 医用外科口罩 | 常州合力迈德医疗用品有限公司 | 常州合力迈德医疗用品有限公司 | 平面耳挂型 17.5cm×9.5cm | 2020.06.08/202006001/无 | 细菌过滤效率 （BFE） |
| 14 | 医用外科口罩 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 宿迁市春明医疗器材有限公司 | 平面耳挂式、175mm×95mm | 无/20200616/无 | 细菌过滤效率 （BFE） |
| 15 | 医用外科口罩 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 苏州新纶超净技术有限公司 | 175×95mm | 无/20200202A/无 | 尺寸 |
| 16 | 医用防护口罩 | 江苏得迪医疗器械有限公司 | 江苏得迪医疗器械有限公司 | N95 16.5×10.5cm | 2020.02.17/200215/无 | 口罩带的断裂强力 |
| 17 | 医用一次性防护服 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | A型 185 | 20200201/20200201/无 | 抗合成血液穿透性 |
| 18 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 南通恒容医疗器械有限公司 | 南通恒容医疗器械有限公司 | 80ml | 无/200522/无 | 正己烷不挥发物(瓶盖) |